Дизайн- проект

благоустройства Центральной площади с.Шулганово муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

Благоустройство Центральной площади

по адресу с.Шулганово, ул.Центральная

На основании статьи 131 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед  органами местного самоуправления стоит задача по созданию условий для массового отдыха жителей  села и организация обустройства мест массового отдыха населения.

В соответствии с данной статьей и в рамках реализации муниципальной программы сельского поселения Шулгановский сельсовет по благоустройству общественных территорий по программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», при участии населения, разработан настоящий дизайн-проект по  благоустройству Центральной площади по адресу с.Шулганово, ул.Центральная.

Территория проекта представляет собой центр села Шулганово, где расположены здание  ООО СП «Крупской», Администрация  сельского поселения Шулгановский сельсовет, почта, сбербанк,  магазин РайПО, кафе «Чулпан», Дом культуры, модельная библиотека, обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, детский сад, мечеть.

В соответствии с генеральным планом сельского поселения, территория проекта входит в общественно-деловую зону.

Вдоль улицы не имеются пешеходные дорожки, тем самым имеется хаотичное движение пешеходов, что может вызвать проблемы с безопасностью здоровья, как пешеходов, так и автовладельцев. Вдоль одной  части дороги имеется водоотводная канава с большим перепадом высот.

Выполнение работ предполагает  поэтапное выполнение проекта.

Предлагаемый для благоустройства дизайн-проект  включает в себя ограждение,  обустройство пешеходных дорожек с обеих сторон улицы, обустройство  канав с водоотводными трубами в трех местах.

Также с одной стороны площади предусмотрено проведение работ по искусственному освещению. Для отдыха населения запланированы размещение скамеек и урн (I этап).

Зона, посвященная Ветеранам Великой Отечественной войны, включает в себе установку  обелиска (памятника); скамеек (8 штук); урн  при входе (2 штуки),фонарных столбов(8 штук с двумя светильниками), посадку голубых елей; обустройство дорожек; установку ограждения;  мраморных плит с именами погибших(8 штук);  мраморных плит при входе с надписью(2 штуки).

Зона проведения культурно-массовых мероприятий представляет собой открытое пространство, составляющее 1/3 территории, и включает в себя такие элементы как крытая сцена (размером 6 м * 4 м), установку навеса для зрителей с посадочными  местами (скамейки в количестве  14  штук), которые установлены на твердом покрытии; рядом с каждой скамьей устанавливается по одной урне для мусора; обустройство дорожек.  Зона будет освещаться фонарем уличного освещения с энергосберегающим светильником.

На территории игровой зоны для детей  будут использованы многочисленные малые архитектурные формы такие, как: качели, горки, песочницы,  спортивные оборудования;  беседки, навесы-грибочки; стоянка для велосипедов; безопасное покрытие для площадки;  скамьи и урны; уличные фонари. Территория ограждена значительным количеством зеленых насаждений.  Они имеют большое значение в санитарно-гигиеническом, архитектурном и общественно-культурном отношении. Прежде всего, являются источником образования кислорода. Также данная территория будет ограждена металлическим забором с калиткой ( II этап).

Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта обусловлена потребностью жителей в организации благоустройства общественной территории в целях формирования современной  комфортной  среды.

Цель (цели) проекта: создание условий для активного, культурного, здорового отдыха  в черте  села;  привлечение внимания молодежи к созидательному творческому образу жизни; воспитание патриотизма, уважения  ветеранам Великой Отечественной войны; развитие гражданско-патриотические качества у подрастающего поколения; привлечение  детей и их родителей  отдыхать на свежем воздухе, выбравшись из домашней обстановки; приобщить к социализации и культуре; создание на территории сельского поселения Шулгановский сельсовет благоприятной среды для проживания населения;

Это позволит повысить общественную активность, будет являться еще одним способом организации населением своего досуга, удовлетворения духовных и культурных потребностей, участия в общественных процессах и политической жизни, приобщения к спорту и искусству.

Задачи проекта: благоустройство территории для проведения различных сельских мероприятий с учетом необходимости обеспечения фактической,  пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; проведение культурно-массовых мероприятий (молодежных досуговых мероприятий, праздников, фестивалей, шоу-программ, дискотек, профессиональных праздников, юбилейных дат и т.д); оборудование  место для проведения свободного времени  родителей и детей с пользой для здоровья.

Таким образом, Центральная площадь, должна быть устроена таким образом, чтобы в нём уютно чувствовали себя представители всех возрастных групп и социального положения.

Дизайн- проект по благоустройству Центральной площади включает в себя:

-схему расположения ул. Центральная:

-план-схему благоустройства Центральной площади;

-визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории

(настоящее время);

-примерную визуализацию объектов благоустройства с текстовым описанием объекта  благоустройства.

Примерная визуализация объектов благоустройства с текстовым

описанием объекта благоустройства, планируемых к размещению

- Светильник светодиодный

Технические характеристики светильника:

Световой поток, Лм не менее 5000;

Потребляемая мощность, Вт не более 65;

Цвет светодиодов белый , 5000К;

Степень защиты оптической части, IP65-67;

Степень защиты электрической части, IP23-25;

Температура окр.среды, ºС, от -60 до +40

Установка ограждения  с обеих сторон улицы

Установка 8 скамеек и 8 урн

II этап

Примерная визуализация объектов благоустройства с текстовым

описанием объекта благоустройства, планируемых к размещению

Советский воин с ребенком на руках

Фонарный столб  «Сфера»                                          Фонарный столб Fumagalli

Скамья Парковая со  спинкой из профтрубы               	Металлические урна

Голубая ель

.

Примерная визуализация объектов благоустройства с текстовым

описанием объекта благоустройства, планируемых к размещению

Скамейки для зрителей

Навесы для скамеек

Примерная визуализация объектов благоустройства с текстовым

описанием объекта благоустройства, планируемых к размещению

Детские качели

Горки с крышами

Песочница                                      Машинка

Карусель

Грибок

Гусеница - игрушечный туннель

Спортивные оборудования